| No. | Технические параметры/характеристики | Требуемые значения |  | Соответствие/ несоответствие |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г., не менее | 410 |  |  |  |  |
| 1.2 | Дискретность (d), г | 0,01 |  |  |  |  |
| 1.4 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Линейность/нелинейность, ±г, не хуже | 0,02 |  |  |  |  |
| 1.4 | Среднеквадратичное отклонение (СКО), г | 0.01 |  |  |  |  |
| 1.5 | Размер весовой платформы (диаметр), мм, не менее | 110 |  |  |  |  |
| 1.6 | Габаритные размеры весов (Ш х Г х В), мм, не более | 190 х 208 х 59 |  |  |  |  |
| 1.7 | Масса весов, не более, кг | 0.87 |  |  |  |  |
| 1.8 | Гарантия на весы, мес, не менее | 60 |  |  |  |  |
| 1.9 | Копия сертификата об утверждении типа средств измерений | 1 шт |  |  |  |  |
| 1.10 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт |  |  |  |  |
| 1.11 | Копия описание типа средств измерений | 1 шт |  |  |  |  |
| 1.12 | Копия методика поверки | 1 шт |  |  |  |  |
| 1.14 | Сеть авторизированных сервисных центров компании-производителя в РФ | Наличие |  |  |  |  |
| 2 | Основные компоненты системы |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой |  | Наличие |  |  |  |
| 2.3 | Функция выбора различных единиц измерения, не менее 3-ех в том числе грамм, карат. |  | Наличие |  |  |  |
| 2.4 | Функция процентного взвешивания |  | Наличие |  |  |  |
| 2.5 | Функция автоматического непрерывного повышения точности счёта в режиме счёта предметов |  | Наличие |  |  | Уникально |
| 2.6 | Функция компаратора массы с сигнализацией |  | Наличие |  |  |  |
| 2.7 | Функция вычисления плотности |  | Наличие |  |  |  |
| 2.7 | Автоматическое отключение питания |  | Наличие |  |  |  |
| 2.8 | Чаша весов из нержавеющей стали |  | Наличие |  |  |  |
| 2.6 | Слот на задней панели для установки замка против краж |  | Наличие |  |  |  |
| 2.10 | Механическая защит от перегрузки весов при взвешивании |  | Наличие |  |  |  |
| 2.11 | Интерфейс RS-232C для подключения к ПК |  | Наличие |  |  |  |
| 3 | Комплектность |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Адаптер для подключения к сети переменного тока 220В/50Гц |  | Наличие |  |  |  |
| 3.2 | Возможность работы от 4-ех батареек формата АА |  | Наличие |  |  |  |
| 3.7 | Возможность использования специализированного кейса для переноски |  | Опция |  |  |  |